## Tabelle1
AUSSCHREIBUNG / ANGEBOT
OBJEKT:
| Arbeitsgattung: |  | Dacheindeckung EURODACH
(Leichtbau) mit oweicher oder oharter Dämmung
EURORIB E500 METALL-FALZDACH
mit verdeckter gleitender Befestigung
Bauherr:
Architekt:
Eingabesumme netto
Eingabetermin:
Arbeitsbeginn:
Unternehmer:
| Ort/Datum |  |  | Unterschrift
Konditionen
|  |  | Eingabesumme |  |  |  | Revidiert
|  |  | CHF |  |  |  | CHF
| Brutto |  | 0
| ./. Rabatt |  | 0
| Zwischentotal 1 |  | 0
| ./. Skonto |  | 0
| Zwischentotal 2 |  | 0
| ./. Bauschäden/-reinigung |  | 0
| ./. Bauwesenvers./-reklame |  | 0
| Zwischentotal 3 |  | 0
| + MWST | 8% | 0
| Eingabesumme netto |  | 0
| Gültigkeit des Angebots: |  | Monate
Allgemeines, gültig für alle Gebäude:
Bauseitige Leistungen:
- Die Dampfbremse ist auf Ihre Tauglichkeit
der Gebäudeanforderungen zu prüfen (Bauphysiker)
- Baustromprovisorium und Wasser
- Sanitäre Einrichtungen
- geeignete Zufahrtswege und Arbeits-
flächen für LKW und Kran rund um das Gebäude
- Spengler- und Fassadengerüst nach
SUVA-Vorschriften
- Abfallmulden
- Fallnetz für Dacharbeiten, Spenglerläufe
und Dachrandgeländer, Abdeckung der
Dachdurchbrüche etc. gemäss SUVA
- Gerüstungen
- Lagerplatz
Unternehmerleistungen:
- sämtliche Montagewerkzeuge
- Transport franco Baustelle
- Ablad mit Pneukran (als separate
Offertposition)
- Detail- und Konstruktionszeichnungen,
soweit für die Montage notwendig
- Stücklisten (sep. Position)
- MWST
- Spezielle vom Planer verlangte Skizzen
und Zeichnungen werden nach Aufwand in
Rechnung gestellt
Befestigungsmaterialien:
müssen auf die verschiedenen Materialien
abgestimmt werden (elektrochemische Korrosion)
Für die Ausführung der Arbeiten sind die
entsprechenden SIA-Normen verbindlich,
insbesondere gilt SIA-Norm 118,
sowie die Zulassung Nr. Z.14.1-450 Alu
resp. Zulassung Nr. Z.14.1-451 Stahl.
Die Zulassungen sind auf der Homepage
www.monteco.ch zu finden.
OBJEKT / GEBAEUDE
Gebäudebeschrieb
Grundriss:
Länge:
Breite:
Höhe: - Traufe
- First
Konstruktion:
Schneelast:
Dachform:
Dachgefälle:
Binderabstand:
Träger- / Pfettenabstand:
Schneelast:
Gebäude-Innenklima:
innere tiefste Ober-
flächentemperatur:
Luftfeuchtigkeit:
Objekt:
Lieferung und Montage der doppel-
schaligen Dacheindeckung (Warmdach)
(gemäss beiliegenden System-Skizzen)
2.6 % Minimalgefälle ohne Durchbrüche oder Durchbrüche wasserdicht verschweisst
5.0 % Minimalgefälle mit Durchbrüchen nicht verschweisst oder Querstössen
Bei dem nachfolgend beschriebenen Eurorib-
Metallfalzdach mit verdeckter gleitender Befestigung
handelt es sich um Produkte der
MONTECO GmbH, Feldrietstr. 3, CH-9204 Andwil
Telefon 0041 / 71 383 45 30
Fax 0041 / 71 383 45 31
e-mail info@monteco.ch
Homepage www.monteco.ch
Beratung durch: ____________________
| Aufbau: |  | - Tragblech
- Dampfbremse
- Wärmedämmung
- Zwischenkonstruktion
- Eurorib Metallfalzdach
1 | Tragblech
| Marke |  | Monteco
Typ
| Material |  | Stahl
| Stärke |  |  | mm
| Profilhöhe |  |  | mm
| Baubreite |  |  | mm
| Traglast |  |  | kg/m2
| Pfettenabstand/Binderabstand |  |  | m
Befestigung
| auf bauseitige Konstruktion montiert |  |  |  | m2 |  |  | 0
1.1 | Mehrpreis:
Tragbleche mit DU-Beschichtung
| RAL 9002, 15 my |  |  |  | m2 |  |  | 0
1.1a | Mehrpreis RAL 9010, 25 my |  |  |  | m2 |  |  | 0
1.2 | Eventual Position
| Tragbleche in den Stegen gelocht |  |  |  | m2 |  |  | 0
1.3 | Eventual Position
Akustikkeile für Tragbleche,
Steinwolle 60 kg/m3, schwarz,
Füllung der Sicke 2/3, Keile konisch
| zugeschnitten (4 lm per m2) |  |  |  | m2 |  |  | 0
1.4 | Eventual Position
Akustikkeile Fülldämmung Glaswolle
18 kg/m3
| schwarz eingefärbt (4 lm per m2) |  |  |  | m2 |  |  | 0
1.5 | Längsüberlappungen verschraubt
| oder vernietet |  |  |  | m2 |  |  | 0
1.6 | Einfassungen bei Lichtkuppeln,
Oblichtbänder und Oblichter
Abw. 400 mm, Material analog
| Tragblech |  |  |  | lm |  |  | 0
1.7 | Filler Ausfüllstücke kleine Sicke |  |  |  | Stk |  |  | 0
1.8 | Filler Ausfüllstücke grosse Sicke |  |  |  | Stk |  |  | 0
1.9 | Ausschnitte für Dachwasserabläufe,
Durchdringungen etc.
| bis D = 200 mm |  |  |  | Stk |  |  | 0
1.10 | Schneiden der Tragbleche,
| längs und quer zur Sicke |  |  |  | lm |  |  | 0
1.11 | Verschnitt |  |  |  | m2 |  |  | 0
1.12 | Eventual Position
Befestigungsprofile für verdeckte
Befestigung im Tragblech,
Stahlbelch, Abw. 250 mm,
Stärke 2.0 mm, 6 Abbüge,
Material verzinkt, Befestigung mit
Nieten in Edelstahl, RAL 9002,
beidseitig der Hochsicke alle 200 mm
| Typ Bulb Tite, Stahl 6.3 x 20.2 mm |  |  |  | lm |  |  | 0
1.13 | Innenfirst
Material analog Tragblech
| Abw. ______ mm |  |  |  | lm
1.14 | Seitliche Randeinfassungen
Material analog Tragbleche
| Abw. ______mm |  |  |  | lm
1.15 | Sonstige An- und Abschlüsse
[5 empty] | lm |  |  | 0
1.16 | Sonstige An- und Abschlüsse
[5 empty] | Stk |  |  | 0
1.17 | Sonstige An- und Abschlüsse
[5 empty] | Stk |  |  | 0
2 | Eurovap BIKUVAP KS Alu
Kälteflexible Dampfremse mit Aluminiumfolie bei erhöhten
bauphysikalischen Anforderungen, lose oder kaltselbstklebend
verlegt, Überlappungen schweissen.
Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungs-
bereich abgezogen. Längsüberlappungen werden verschweisst.
Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben,
Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temerpaturen
sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren.
Bezeichnung: E-G,A-2.5-tp (Norm SN EN bzw. SIA V281)
Trägereinlage: Glasgittervlies, Aluminiumfolie
Belagsmasse: Kaltselbstklebebitumen
Oberfläche oben: 98 cm Talk-Sand-Gemisch
10 cm Flammrand
Oberfläche unten: 98 cm Gleit- und Abziehfolie
10 cm Flammrand
Nenndicke: 2.5 mm Norm 1849-1
Zug-Dehnungsverhalten in Längsrichtung: 1)
1000 mm N/50 (Norm 12311-1)
Zug-Dehnungsverhalten in Querrichtung 1):
900 mm N/50 (Norm 12311-1)
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung:
4 % (Norm 12311-1)
Kaltbiegeverhalten 2): -20C° (Norm 1109)
Wärmestandfestigkeit: 60 C° (Norm 1110)
Brandkennziffer: BKZ 5.1 (Norm VKF)
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s=µd:
Richtwert 2200 m
Anwendung nach SIA270:
D Wand, Boden, Dach
1. Toleranz +/- 15 %
2. Anwendung über 1000 m ü.M. <-20° oder
objektspezifisch noch niedriger
Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem
derzeitigen Stand der Technik. Aenderungen
| bleiben vorbehalten. |  |  |  | m2 |  |  | 0
2.2 | Anschlüsse der Dampfbremse an
Wände, Oblichter, Durchbrüche etc.
Aufbordung min. 250 mm
hochgezogen und mit Klebeband
Typ PM XT-Klebeband an
| obige Baukörper abgeklebt |  |  |  | lm |  |  | 0
2.3 | Auflagewinkel für Dach-Wand-
Anschluss
Dachseite Dampfbremse aufgeklebt,
Wandseite mit Klebeband Typ
PM XT-Klebeband abgeklebt
Abwicklung 333 mm, 1 Abbug,
| 0.7 mm, Mat. analog Pos. 1 |  |  |  | lm |  |  | 0
2.4 | Sonstige Anschlüsse
Typ
Abwicklung
| Abbüge |  |  |  | lm |  |  | 0
2.5 | Verschnitt |  |  |  | m2 |  |  | 0
3 | Zwischenkonstruktion
3.1 | Holzlattung imprägniert
mit Nageldichtung ca. alle 500 mm
auf Tragblech verschraubt, Rand-
und Eckbereich alle 250 mm
verschraubt, Breite 60 mm
| Höhe |  | mm
| Höhe der Dämmung angepasst |  |  |  | lm |  |  | 0
3.2 | Eventual Position
Unterkonstruktion in Stahl verzinkt
bestehend aus Hut- oder Z-Profilen
Höhe der Dämmung angepasst
| Höhe |  | mm
| Stärke |  | mm
mit Trennlage und Nageldichtungen,
alle 500 mm auf Tragbleche
verschraubt; Rand- und Eckbereich
| alle 250 mm |  |  |  | lm |  |  | 0
3.3 | Mehrpreis Hutprofile gelocht für
| Hinterlüftung |  |  |  | lm |  |  | 0
4 | Wärmedämmungen
4.1 | Wärmedämmung Glaswolle
18 kg/m3
lose zwischen Pos. 3 verlegt,
Stösse satt gestossen
□ Dicke 100 mm U-Wert 0.38 (W/m2K)
□ Dicke 120 mm U-Wert 0.32 (W/m2K)
□ Dicke 140 mm U-Wert 0.28 (W/m2K)
□ Dicke 160 mm U-Wert 0.25 (W/m2K)
□ Dicke 180 mm U-Wert 0.23 (W/m2K)
□ Dicke 200 mm U-Wert 0.20(W/m2K)
| o Dicke ____mm U-Wert _____ (W/m2K) |  |  |  | m2 |  |  | 0
4.2 | Eventual Position
Mehrpreis Wärmedämmung
Eurotherm
Kompakte Dämmplatte aus
Steinwolle mit spezieller Wellfaser-
struktur und zwei verschiedenen
Verdichtungen in der Dicke,
druckfester Unterseite und einer
trittfesten, oberen Druckverteilschicht;
Oberseite durch Raster
gekennzeichnet
Liefergrösse 1200 x 2000 mm
Rohdichte im Mittel:
untere Seite 130 kg/m3
obere Seite 215 kg/m3
| Dicke |  | mm |  | m2 |  |  | 0
4.3 | Mehrpreis Dämmplatte, Unterseite
eingeschnitten für Verlegung im
| Radius des Daches |  |  |  | m2 |  |  | 0
4.4 | Schneiden der Wärmedämmung |  |  |  | lm |  |  | 0
4.5 | Verschnitt |  |  |  | m2 |  |  | 0
5 | Metallfalzdachsystem
Eurorib E500
Standard mit Microlinierung
(ausgenommen stucco)
selbsttragend mit verdeckter
gleitender Befestigung
| Marke | Eurorib Alu |  | Eurorib Stahl
|  | Zulassungs-Nr. |  | Zulassungs-Nr.
|  | Z-14.1-450 |  | Z-14.1-451
| Material | □ Aluminium
□ Stahl
| Farbe Alu | □ stucco blank
□ glatt blank
□ Farbe RAL ________
| Farbe Stahl | □ Aluzink
□ Farbe RAL ________
| Stärke |  | mm
| Länge |  | m'
| Profilhöhe | 60 | mm
| Baubreite | 500 | mm
| Traglast |  | kg/m2
Abstand Unterkonstruktion/Halter im Normalfall
Statik muss überprüft werden
| Normalbereich | 2000 | mm
| Randbereich | 1000 | mm
| Eckbereich | 500 | mm
Montage auf Unterkonstruktion mit
Systembefestigern
| inkl. Verfalzung der Längsstösse |  |  |  | m2 |  |  | 0
5.1 | Befestigungszubehör System-Hersteller
5.1.1 | Endlos-Schiebehalter mit 2-3 PM Schrauben auf Unterkonstruktion montiert. Schiebehalter |  |  |  | Stk |  |  | 0
5.1.2 | PM-Schraube, Edelstahl, 50 mm, Holz |  |  |  | Stk |  |  | 0
5.1.3 | PM-Schraube, Edelstahl, 25 mm Stahl bis 2.0 mm |  |  |  | Stk |  |  | 0
5.2 | Schweissarbeiten
Stösse verschweissen inkl. allen Vor- und Nach-
behandlungsarbeiten, Schweissnaht
| abgewickelt gemessen |  |  |  | lm |  |  | 0
5.3 | Tropfkantwinkel an Blechbahnen
| anschweissen, Ausführung wie Pos. 5.2 |  |  |  | lm |  |  | 0
5.3a | Sonstige Schweissarbeiten
| Ausführung wie Pos. 5.2 |  |  |  | lm |  |  | 0
5.3b | Schweissnähte, zusammen-
schweissen von Gehrungen,
| Uebergängen etc. |  |  |  | lm |  |  | 0
5.4 | Ausbildung des Fixpunktes gegen
Verschiebung (pro Bahn 1 Stück)
| Fixpunkt mit PM Schrauben |  |  |  | Stk |  |  | 0
5.5 | Schneiden der Falzdachbahnen
| längs/quer |  |  |  | Stk |  |  | 0
5.6 | Verschnitt |  |  |  | m2 |  |  | 0
5.7 | Mehrpreis für Bombierung
| Radius |  | mm
| Ueberhöhung |  | mm
| Baubreite nur 375 mm möglich |  |  |  | m2 |  |  | 0
5.8 | Mehrpreis für Farbschutzfolie
| (bei Bombierung erforderlich) |  |  |  | m2 |  |  | 0
5.9 | Mehrpreis für Unterdachbahn mit
zusätzlich gelochtem Hutprofil für
die Durchlüftung des Daches, Höhe
mind. 40 mm.
Wichtig bei Verwendung einer Unter-
dachbahn, muss eine trittfeste
| Dämmung eingebracht werden. |  |  |  | m2 |  |  | 0
6 | An- und Abschlüsse
Material analog Metallfalzdach Pos. 5
6.1 | Firstausbildung
bestehend aus:
- aufbiegen der Falzdachbahn
2 Seiten
- Profilfüller Typ A, 2 Seiten
- Zahnblech inkl. Einhängelasche
2 Seiten
- Firsthaube
- Schiebebleche
| Firstausbildung komplett |  |  |  | lm |  |  | 0
6.2 | Dachrand (Sturmsicherung)
bestehend aus:
6.2.1 | Ortganghalteprofil durchgehend |  |  |  | lm |  |  | 0
6.2.2 | Ortgangabschluss
| Abwicklung |  | mm |  | lm |  |  | 0
6.2.3 | Mehrpreis Organgabschluss
| bombiert, Stärke |  | mm |  | lm |  |  | 0
6.2.4 | Einhängestreifen zu Ortgang-
| abschluss, Abwicklung |  | mm |  | Stk |  |  | 0
6.3 | Tropfkantwinkel mit rostfreier
Befestigung und Kompriband in
| Traufe montiert |  |  |  | lm |  |  | 0
6.4 | Passbahnen, einseitig aufgekantet |  |  |  | lm |  |  | 0
6.5 | Anreifen der Falzbahnen in der Traufe |  |  |  | lm |  |  | 0
6.6 | Dach-Wand-Anschluss an
| aufsteigende Gebäude, Wände, | P
| Liftaufbauten etc. |  |  |  | lm |  |  | 0
6.7 | Mehrpreis First entlüftet |  |  |  | lm |  |  | 0
6.8 | Lochblech bei Traufe
| für Belüftung |  |  |  | lm |  |  | 0
6.9 | Innere Dachrandabdeckung, konische
| Abw. ______ mm |  |  |  | lm |  |  | 0
6.9a | Innere Dachrandabdeckung gerade |  |  |  | lm |  |  | 0
Abw. ______ mm
7 | Lichtkuppeneinfassung
geschweisst
Aluminium, Stärke 1.5 mm
| Grösse |  | mm
| Breite |  | mm |  | Stk |  |  | 0
7.1 | Mehrpreis Beschichtung Standardfarbe |  |  |  | Stk |  |  | 0
7.2 | Oblichtband-Anschlüsse Abw. 750 mm
| inkl. Schliessbleche und Filler |  |  |  | lm |  |  | 0
7.3 | Eventual Position
Gratabdeckung, Ausführung wie Pos.
| 6.1 inkl. Schrägschnitt, 2 Seiten |  |  |  | lm |  |  | 0
7.4 | Sonstige An- und Abschlüsse
[5 empty] | lm |  |  | 0
7.5 | Sonstige An- und Abschlüsse
[5 empty] | Stk |  |  | 0
7.6 | Sonstige An- und Abschlüsse
[5 empty] | Stk |  |  | 0
8 | Rinnen
bestehend aus:
8.1 | Rinnenhaken
Material
| Abw. |  | mm
Farbe
| Stärke |  | mm |  | Stk |  |  | 0
8.2 | Traufbalken
für Rinnenauflage
| Grösse |  | mm |  | m' |  |  | 0
8.3 | Rinnenunterschale Tragrinne
Material
| Abw. |  | mm
Farbe
| Stärke |  | mm |  | lm |  |  | 0
8.4 | Wärmedämmung trittfest
| Abw. |  | mm
| Stärke |  | mm |  | lm |  |  | 0
8.5 | Rinne
Material
| Abw. |  | mm
Farbe
| Stärke |  | mm |  | lm |  |  | 0
8.6 | Rinnendila geschweisst
Abstand max. 6.0 m
| Abw. _____ mm, inkl. Abdeckung |  |  |  | Stk |  |  | 0
8.7 | Ablaufstutzen eingeschweisst
| Durchmesser |  | mm |  | Stk |  |  | 0
8.8 | Rinnenböden eingeschweisst |  |  |  | Stk |  |  | 0
8.9 | Ueberläufe eingeschweisst
| Grösse |  | mm |  | Stk |  |  | 0
8.10 | Laubkörbe für Ablaufstutzen |  |  |  | Stk |  |  | 0
8.11 | Rinnenverlängerung längst mit
Eurovap (Rückstausicherung)
Breite 2 m, Stösse verschweisst,
ankleben an Rinne mit Spezialkleber
(bei Dächern unter 5° Neigung
| unbedingt erforderlich) |  |  |  | lm |  |  | 0
8.12 | Eventual Position
Kehlrinnen-Ausbildung
Material
| Abw. |  | mm
| Stärke |  | mm |  | lm |  |  | 0
8.13 | Dachwasserabläufe
8.13.1 | Ablaufrohre
| Durchmesser |  | mm |  | lm |  |  | 0
8.13.2 | Rohrschellen |  |  |  | Stk |  |  | 0
8.13.3 | Rohrbögen |  |  |  | Stk |  |  | 0
8.13.4 | Sockelrohr komplett inkl.
Rohrschellen und Abdeck-
| manschette in PE grau |  |  |  | Stk |  |  | 0
9 | Sanitäre Entlüftung
| Durchmesser |  | mm
| rund oder eckig |  |  |  | Stk |  |  | 0
9.1 | Mehrpreis
| Beschichtung Standardfarbe |  |  |  | Stk |  |  | 0
9.2 | Abdeckung mit Kunststoffkappe
| schwarz |  |  |  | Stk |  |  | 0
10 | Zu- und Abluftdurchdringungen
| Durchmesser |  | mm
| eckig |  |  |  | Stk |  |  | 0
10.1 | Mehrpreis für runde Ausführung |  |  |  | Stk |  |  | 0
10.2 | Mehrpreis
| Beschichtung Standardfarbe |  |  |  | Stk |  |  | 0
10.3 | Abdeckung mit Hut
| Grösse |  | mm |  | Stk |  |  | 0
10.4 | Mehrpreis
| Beschichtung Standardfarbe |  |  |  | Stk |  |  | 0
11 | Kamineinfassung
| Durchmesser |  | mm
| eckig |  |  |  | Stk |  |  | 0
11.1 | Mehrpreis für runde Ausführung |  |  |  | Stk |  |  | 0
11.2 | Mehrpreis
| Beschichtung Standardfarbe |  |  |  | Stk |  |  | 0
11.3 | Abdeckung mit Hut
| Grösse |  | mm |  | Stk |  |  | 0
11.4 | Mehrpreis
| Beschichtung Standardfarbe |  |  |  | Stk |  |  | 0
11.5 | Konsolen-Einfassungen für
Klimageräte etc.
| Grösse | 200x200 | mm
| Höhe | 300 | mm |  | Stk |  |  | 0
11.6 | Sonstige Einfassungen
[5 empty] | lm |  |  | 0
11.7 | Sonstige Einfassungen
[5 empty] | lm |  |  | 0
12 | Schneefang
bestehend aus:
Universalhalter (2 Stk/m')
| Schneefangprofil, Detail Nr. 1.11 |  |  |  | lm |  |  | 0
12.1 | Mehrpreis
| Beschichtung Standardfarbe |  |  |  | lm |  |  | 0
12.2 | Universalhalter L = 100 mm für
Laufstege, sonstige Befestigungen,
| etc. |  |  |  | Stk |  |  | 0
12.3 | Laufstege aus Giterrosten verzinkt
| Breite |  | mm |  | lm |  |  | 0
12.4 | Geländer für Laufstege
| Höhe |  | mm |  | lm |  |  | 0
12.5 | Absturzsicherung Einzel-Anschlagpunkt
| zum einhängen des Sicherungsseils |  |  |  | Stk. |  |  | 0
12.6 | Sicherungs-Set (Seil + Gurt) mit Falldämpfer |  |  |  | Stk |  |  | 0
12.7 | Sonstige Absturzsicherungen |  |  |  | Stk |  |  | 0
12.8 | sonstige An- und Abschlüsse |  |  |  | lm |  |  | 0
12.9 | Blitzschutzarbeiten
in Absprache mit örtlichem Blitzschutz-
| Inspektor, nach Aufwand |  |  |  | gl |  |  | 0
13 | Unterkonstruktion für Solarmodule
13.1 | Aluminiumprofil |  |  |  | lm |  |  | 0
13.2 | Universalhalter zur Befestigung von Pos. 12.7
| (mind. 4 Stück per m2) |  |  |  | Stk |  |  | 0
13.3 | Unterkonstruktion mit Schneefang |  |  |  | lm |  |  | 0
13.4 | Windabweisblech |  |  |  | lm |  |  | 0
13.5 | Dachdurchdringungen
für Kabel und Rohre der Solaranlage
Ø 200 mm, Ausbildung als Schwanenhals
Material Chromstahl
- Ausschneiden Dachkonstruktion inkl. sauberes
abschliessen
- Einfassung Tablar bis unter den First geführt
Grösse gemäss Plan
- Schwanenhalsrohr auf Tablar montiert,
| alle Teile miteinander verlötet |  |  |  | Stk |  |  | 0
13.6 | Sonstige An- und Abschlüsse
[5 empty] | lm |  |  | 0
13.7 | Sonstige An- und Abschlüsse
[5 empty] | Stk |  |  | 0
13.8 | Sonstige An- und Abschlüsse
[5 empty] | Stk |  |  | 0
| TOTAL Dacheindeckung | [6 empty] | 0
Vordächer
1 | Vordach-Dachbleche S40 oder T40
Stahl 0.7 mm, Standardfarbe,
| Unterseite RAL 9002 DU 15 my |  |  |  | m2 |  |  | 0
2. | Vordachrinnen |  |  |  | lm |  |  | 0
3. | Ablaufrohre |  |  |  | lm |  |  | 0
4. | Sockelrohre |  |  |  | Stk |  |  | 0
5. | Vordachblende
| Material wie Pos. 1 |  |  |  | lm |  |  | 0
6. | Zugstange Abdichtungen |  |  |  | Stk |  |  | 0
7. | Mehrpreis Pos. 1 mit Vlies |  |  |  | m2 |  |  | 0
| TOTAL Vordächer | [6 empty] | 0
Zusätze, Baustelleneinrichtung
1. | Regiestundenansatz
| Chefmonteur |  |  |  | h
| Monteur |  |  |  | h
| Lehrling |  |  |  | h
2. | Materialcontainer, Fläche bis 8.0 m2 |  |  |  | Stk |  |  | 0
3. | Baustellensicherung
Zufahrten, Gehwege und dgl.mit
| Signaltafeln und Absperrmaterial sichern |  |  |  | gl |  |  | 0
4. | Kran für Ablad des Materials |  |  |  |  | pauschal
5. | Traverse für Aufzug der Blechbahnen |  |  |  |  | pauschal
6. | Abfallmulden |  |  |  | Stk |  |  | 0
7. | Pläne, Verlegepläne, Schnitte |  |  |  |  | pauschal
8. | Dachrandsicherung |  |  |  | lm |  |  | 0
9. | Absturznetz |  |  |  | m2 |  |  | 0
10. | Treppenturm |  |  |  | Stk |  |  | 0
| TOTAL Zusätze, Baustelleneinrichtung | [6 empty] | 0
Zusammenstellung
| TOTAL Dacheindeckung | [6 empty] | 0
| TOTAL Vordächer | [6 empty] | 0
| TOTAL Zusätze, Baustelleneinrichtung | [6 empty] | 0
| Gesamttotal exkl. MWST | [6 empty] | 0